Форма карты заказа

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО-П" ЛГФИ.407219.009 ТУ

Заказчик:____________________________________________________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

| Диаметр условного прохода (Ду) ППР7, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20** | 32 | 50 | 80 |
| Диапазон расходов, м3/ч | 0,12-3,6 | 0,8-12 | 2,3-23 | 2,88-80 |

**Переходники для монтажа ППР7 с Ду 20 мм

|  | без перехода на Ду 10 мм |  | с коническим переходом на Ду 10 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной | ЛГФИ.302117.017 |  | ЛГФИ.302117.017-01 |  |
| Выходной | ЛГФИ.302111.014 |  | ЛГФИ.302111.014-01 |  |

Измеряемая среда: пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Состав

| Тип термометра сопротивления | ТСП 001 ДДЖ5.182.000 |
| --- | --- |

| Наличие | УМУП | УСБ | Доп. Датчик к УСБ | без счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| счетчика бутылок |  |  |  |  |

| Наличие КС | 1 | без КС |
| --- | --- | --- |
| (контроллера связи) |  |  |

Кабели

| Длина кабелей связи |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| датчиков с СВ***, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель "1-КС" |  | Без кабеля |  |  | С кабелем длиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  | 2 м |  |  |  | 20 м |  |  | 30 м |  | 40 м |  |  | 50 м |  |  |
| Кабель "КС-ПК" | Без кабеля |  | С кабелем длиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель "СВ-ПК" |  | Без кабеля |  | С кабелем длиной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 м |  |  | 50 м | 70 м |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 20 м |  | 50 м |  | 70 м |  |  | 100 м |

| Упаковка в деревянную транспортную тару**** |  |  | УСПД-ПК ИС "АЛКО" |  | ПО для УСПД-ПК ИС "АЛКО" на USB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковать | Не упаковывать |  | Нужно | Нет | Нужно | Нет |

| Наличие клапана | 1 | без клапана |
| --- | --- | --- |

| Наличие тележки | 1 | без тележки |
| --- | --- | --- |

Представитель предприятия-заказчика:

__________________________________      ___________________    ________________________

/Должность/                                                                  /Подпись/                                 /Фамилия. И.О./

м.п.

*Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком (,) кроме знака минус ()

***Кабели связи датчиков с СВ: "ДТ", "ДР сигнал", "ДР питание", "УМУП"

****За повреждения, возникшие при транспортировании системы, не упакованной в деревянную транспортную тару, предприятие-изготовитель ответственности не несет.